Администрация муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.05.2025 №25-п

Об утверждении Плана подготовки

к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                          Ю.А.Солдатов

Разослано: в дело, администрации района, прокурору района.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Костинский сельсовет

от 12.05.2025 №25-п

План подготовки к отопительному периоду на 2025-2026 годы

Администрации муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области

- Общие сведения

|  | Адрес учреждения | Ул. Центральная д 5, с.Костино Курманаевский район Оренбургская область |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1973 |
| 3 | Общая площадь здания(м.кв.) | 957,6 |
| 4 | Наличие чердачного помещения | имеется |
| 5 | Наличие подвала | отсутствует |
| 6 | Наличие теплового пункта | имеется |
| 7 | Система отопления | открытая |
| 8 | Схема отопления | однотрубная |
| 9 | Материал трубопроводов системы Отопления внутри здания | металлические |

- Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного сезона | дни |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023г.г. | 241 |
|  | 2023-2024г.г. | 226 |
|  | 2024-2025г.г. | 190 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | С |
|  | 2022-2023г.г. | -15 |
|  | 2023-2024г.г. | -17 |
|  | 2024-2025г.г. | -10 |
| 3 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения | кол-во |
|  | 2022-2023 г.г. | - |
|  | 2023-2024 г.г. | - |
|  | 2024-2025 г.г. | - |
| 4 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения | кол-во |
|  | 2022-2023 г.г. | - |
|  | 2023-2024 г.г. | - |
|  | 2024-2025 гг | - |

3.Организационные и технические мероприятия

|  | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |

по подготовке к отопительному  периоду

| 1 | Чистка котлов после отопительного сезона | 16-30 мая 2025г |
| --- | --- | --- |
| 2 | Поверка манометров (3 шт) | Май – июнь 2025г |
| 3 | Косметический (покраска) ремонт теплового пункта | Май-июнь 2025 |
| 4 | Очистка и промывка тепловых сетей | Июнь 2025г |
| 5 | Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя | Июнь 2025г |
| 6 | Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования и тепловых сетей | август 2025г |
| 7 | Подготовка организационно — распорядительной документации, утвержденных инструкций, паспортов, программ, журналов | Август-сентябрь 2025г |
| 8 | Получение Паспорта готовности котельной к отопительному сезону | Сентябрь октябрь 2025г |

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду.

Подготовка пакета документов будет выполнена в соответствии с пунктом 10 Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.