Прокуратурой района проведена проверка исполнения администрацией сельсокого совета федерального законодательства, законодательства о противопожарной безопасности.
Установлено, что жилые здания одного из сельского поселения Курманаевского района не обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (запасом воды) для тушения пожаров, не организовано проведение проверок пожарных гидрантов на водоотдачу, отсутствует направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, не приняты меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности еще 4 администраций сельсоветов Курманаевского района.
На основании материалов проверки прокуратурой районы вынесены 5 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренные ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых 5 должностных лиц привлечены к административной ответственности.
 
