Проверка соблюдения требований пожарной безопасности в администрациях сельских поселений

В рамках контроля за соблюдением требований пожарной безопасности прокуратура района провела проверки деятельности администраций сельских поселений. В результате этих проверок было установлено, что администрации пяти сельских советов не обеспечили должное соблюдение мер по предотвращению и локализации пожаров.

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок::

1. Несвоевременная уборка территории от мусора и сухой травянистой растительности, что создает риск возникновения пожаров.

2. Отсутствие условий для принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений государственной противопожарной службы.

3. Не ведется учет наличия и периодичности осмотра, а также сроков перезарядки огнетушителей.

4. Необходимость ремонта и обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании администрации.

5. Неисправность пожарного гидранта, что также представляет собой серьезное нарушение.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района вынесла пять постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью первой статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. В результате, пять глав сельских советов были привлечены к ответственности: четыре получили предупреждения, а один был оштрафован на сумму 20 000 рублей.