Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873 ИНН/КПП 5610086304/560302002 Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; тел.: (8-3532)77-29-23;факс:77-56-08;

E-Mail: fguz2005@maiI,ru: Сайт: orenfbuz.ru Адрес, место нахождения лабораторий, телефон, факс, E-mail филиала: 461046 , Оренбургская область, г. Бузулук.

4 микрорайон, 1Б;тел:(8-35342)5-76-98; факс:(8-35342)5-89-14; E-Mail: fbuz2012@mail.ru:

Ф 03-04-11-02-2013

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1565 ОТ «10» марта 2016г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая;

Пробы (образцы) направлены: Бузулукский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах»;

Дата и время отбора пробы (образца): 03.03.2016, 13 ч. 00 мин.;

Дата и время доставки пробы (образца): 03.03.2016, 15 ч. 00 мин.;

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор № 227 от 27.07.2015г.;

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Жилфонд», отбор пробы (образца): скважина №1, с. Костино, Курманаевский район, Оренбургская область;

Код пробы (образца):

2. 16. 1565. 2. Д.

Объем пробы (образца): 0,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012 Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термоконтейнере с хл/элементами, термометром, при t +5°С;

Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, №1а;

Объект, где производился

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области "

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области "

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873 ИНН/КПП 5610086304/560302002 Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; тел.: (8-3532)77-29-23;факс:77-56-08;

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru Адрес, место нахождения лабораторий, телефон, факс, E-mail филиала: 461046 , Оренбургская область, г. Бузулук,

4 микрорайон, 1 Б;тел:(8-35342)5-76-98; факс:(8-35342)5-89-14; E-Mail: lbuz2012@inail.ru:

Ф 03-04-11-02-2013

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1566 ОТ «10» марта 2016г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая;

Пробы (образцы) направлены; Бузулукский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах»;

Дата и время отбора пробы (образца): 03.03.2016, 13 ч. 00 мин.;

Дата и время доставки пробы (образца): 03.03.2016, 15 ч. 00 мин.;

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор № 227 от 27.07.2015г.;

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Жилфонд», Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, №1а;

Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина №2, с. Костино, Курманаевский район, Оренбургская область;

Код пробы (образца):

2. 16. 1566. 2, Д.

Объем пробы (образца): 0,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861 -2012 Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термоконтейнере с хл/элементами, термометром, при t +5°С;

Код пробы (образца): 2.16.1566.2.Д.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ:

| Регис трац. № | Определяемые показатели | Результат исследования | Г игиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
| 17 | Общее микробное число | 6 | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные 4 бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Т ермотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Колифаги | не обнаружены | отсутствие | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Исследования проводили:

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Врач - бактериолог

Яковлева Л.В.

Фельдшер - лаборант

Манакова М.А.

Зав. отделением МБИ врач бактериолог:

Андреева Е.Е.

Общее количество страниц ^страница ^

Лицо ответственное за оформление данного протокола Манакова М.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области "

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке,
Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873 ИНН/КПП 5610086304/560302002 Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; тел.: (8-3532)77-29-23;факс:77-56-08;

E-Mail: fgu72005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru Адрес, место нахождения лабораторий, телефон, факс, E-mail филиала: 461046 , Оренбургская область, г. Бузулук,

4 микрорайон, 1 Б;тел:(8-35342)5-76-98; факс:(8-35342)5-89-14; E-Mail: fbuz2012@mail.ru;

Ф 03-04-11-02-2013

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1567 ОТ «10» марта 2016г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая;

Пробы (образцы) направлены: Бузулукский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах»;

Дата и время отбора пробы (образца): 03.03.2016, 13 ч. 00 мин.;

Дата и время доставки пробы (образца): 03.03.2016, 15 ч. 00 мин.;

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор № 227 от 27.07.2015г.;

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Жилфонд», Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, №1а;

Объект, где производился отбор пробы (образца): в/к, ул. Степная, №1, с. Костино, Курманаевский район, Оренбургская область;

Код пробы (образца):

2. 16. 1567. 2. Д.

Объем пробы (образца): 0,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31861-2012 Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термоконтейнере с хл/элементами, термометром, при t +5°С;

Лицо ответственное за оформление данного протокола

Врач по общей гигиене:

Руководитель(заместител

Зимина А.Н.

Шишкина Ю. Н.

Лошкарева Е.Ю.

Общее количество страниц 2: страница 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области "

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU 0001 510401 от 20. 07. 12 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873 ИНН/КПП 5610086304/ 560302002 Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; тел.: (8-3532)77-29-23;факс:77-56-08;

E-Mail: fguz2005@mail.ru: Сайт: orenfbuz.ru Адрес, место нахождения лабораторий, телефон, факс, E-mail филиала: 461046 , Оренбургская область, г. Бузу лук,

4 микрорайон, 1 Б;

Тел./факс:(8-35342)5-89-14; E-Mail: fbuz2012@mail.ru:

Ф 03-04-11-04-2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3735 ОТ «06» мая 2016г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая;

Пробы (образцы) направлены: Бузулукский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах»;

Дата и время отбора пробы (образца): 28.04.2016, 10 ч. 00 мин.;

Дата и время доставки пробы (образца): 28.04.2016, 11 ч. 30 мин.;

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор № 227 от 27.07.2015г.;

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Жилфонд», Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, №1а;

Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина №3, с. Костино, Курманаевский район, Оренбургская область;

Код пробы (образца):

1,2.16. 3735. 2. Д.

Объем пробы (образца): 3,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная), пластиковая бутылка;

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012;

Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термоконтейнере с хл/элементами, термометром, при t-+5°C;

Зимина А.Н.

Шишкина Ю.Н.

Лошкарева Е.Ю.

Лицо ответственное за оформление данного протокола

Врач по общей гигиене:

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ:

| Регис трап. № | Определяемые показатели | Результат исследования | Г игиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3.4) | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 2 | 3 \ 4 | 5 | 6 |
| 32 | Общее микробное число | 6 ¦ не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-0 |
|  | Общие колиформные бактерии | не обнаружены отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-0 |
|  | Термотолера нтные колиформные бактерии Колифаги | не обнаружены не обнаружены | отсутствие ' отсутствие | Число бакгерий в 100 мл Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | МУК 4.2.1018 -0 МУК 4.2.1018-0 |

Исследования проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Врач - бактериолог | Яковлева Л.В. | - |
| Фельдшер - лаборант | Манакова М.А. |  |
| Зав. отделением | МБИ врач бактериолог: | Андреева Е.Е. |
|  | Общее количество страниц ^страница |
| Лицо ответственное за оформление данного протокола Манакова М.А. |

к протоколу № 3735

Код образца (пробы):

1,2.16.3735.2. Д

Отделение санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 28.04.2016

Дата окончания исследования: 11.05.2016

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований* | Норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | - запах | 0 | не более 2,0 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | - привкус | 0 | не более 2,0 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | - мутность | 0 | не более 2,6 | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | ГОСТ 3351-74 |
|  | - цветность | 1,3±0,4 | не более 20,0 | градусы(Сг-Со) | ГОСТ 31868-2012 |
|  | - водородный показатель | 7,52±0,20 | 6-9 | ед. pH | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
|  | - общая минерализация (сухой остаток) | 244,0±24,4 | не более 1000,0 | мг/л | ГОСТ 18164-72 |
|  | - жесткость общая | 3,7±0,6 | не более 7,0 | мгэкв/л | ГОСТ 31954-2012 |
|  | - окисляемость перманганатная | 1,80±0,54 | не более 5,0 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
|  | - ПАВ (поверхностно-активные вещества) | менее 0,025 | не более 0,5 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
|  | - фенольный индекс | менее 0,0005 | не более 0,25 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
|  | - нефтепродукты, суммарно | 0,011±0,005 | не более 0,1 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
|  | - аммиак (по азоту) | менее 0,1 | не более 2,0 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| , | - нитриты (нитрит-ион) | 0,010±0,005 | не более 3,0 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
|  | - нитраты ( по NO3) | 2,56±0,38 | не более 45,0 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| ' | - железо (Fe,суммарно) | менее 0,1 | не более 0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| ¦ | - марганец (Мп, суммарно) | менее 0,01 | не более 0,1 | мг/л | ГОСТ 4974-2014 |
|  | - молибден (Мо, суммарно) | менее 0,001 | не более 0,25 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - мышьяк (As, суммарно) | менее 0,005 | не более 0,05 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - полифосфаты (по РО*) | менее 0,01 | не более 3,5 | мг/л | ГОСТ 18309-2014 |
|  | - сульфаты ( S04 2‘) | 88,8±8,9 | не более 500,0 | мг/л | ГОСТ 31940-2012 |
|  | - хлориды (CL‘) | 30,0±4,5 | не более 350,0 | мг/л | ГОСТ 4245-72 |
|  | - фториды (F‘) | 0,35±0,05 | не более 1,2 | мг/л | ГОСТ 4386-89 |
|  | - хром (Сг3+) | менее 0,025 | не более 0,5 | мг/л | ИСО 9174 |
|  | - хром (Сг6+) | менее 0,025 | не более 0,05 | мг/л | ГОСТ 31956-2012 |
|  | - цианиды (CN~) | менее 0,01 | не более 0,035 | мг/л | ГОСТ 31863-2012 |
|  | - алюминий (А13+) | менее 0,04 | не более 0,5 | мг/л | ГОСТ 18165-2014 |
|  | - бор (В, суммарно) | менее 0,05 | не более 0,5 | мг/л | ГОСТ 31949-2012 |
|  | - ртуть (Hg, суммарно) | менее 0,0001 | не более 0,0005 | мг/л | МВИ ФР 1.34.2005.01727 |
|  | - медь (Си, суммарно) | 0,0070±0,0028 | не более 1,0 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - никель (Ni, суммарно) | 0,0017±0,0005 | не более 0,1 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - цинк (Zn2+) | 0,084±0,021 | не более 5,0 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - свинец (РЬ, суммарно) | 0,0013±0,0005 | не более 0,03 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - кадмий (Cd, суммарно) | менее 0,0001 | не более 0,001 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - селен (Se, суммарно) | менее 0,0001 | не более 0,01 | мг/л | ГОСТ 19413-89 |
|  | - бериллий (Be2+) | менее 0,0001 | не более 0,0002 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
| - | - барий (Ва2+) | менее 0,01 | не более 0,1 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - гамма-ГХЦГ /линдан/ | менее 0,0001 | не более 0,002 | мг/л | ГОСТ 31858-2012 |
|  | - ДДТ, ДДД, ДДЭ /сумма изомеров/ | менее 0,0001 | не более 0,002 | мг/л | ГОСТ 31858-2012 |
|  | -2,4-Д | менее 0,0001 | не более 0,03 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.212-05 |
| Исследования проводили: |
| Должность, Ф.И.О. |  |
| Врач ОСГИ Климова Л. А. |  |
| Химик-эксперт Сорокина 0. В. |  |
| Фельдшер-лаборант Кепина В. В. |  |
| Лаборант Безрукова Н. В. |  |

Руководитель подразделения:

заведующий - химик-эксперт. Торопчина И. Г

*± погрешность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

страница

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

’»Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Филиал ФБУЗ ’’Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра№ РОСС RU 0001 510401 от 20. 07. 12 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873 ИНН/КПП 5610086304/ 560302002 Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; тел.: (8-3532)77-29-23;факс:77-56-08;

E-Mail: fguz2005@mail.ru: Сайт: orenfbuz.ru Адрес, место нахождения лабораторий, телефон, факс, E-mail филиала: 461046 , Оренбургская область, г. Бузулук,

4 микрорайон, 1 Б;

Тел./факс:(8-35342)5-89-14; E-Mail: fbuz2012@mail.ru:

Ф 03-04-11-04-2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3735 ОТ «06» мая 2016г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая;

Пробы (образцы) направлены: Бузулукский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах»;

Дата и время отбора пробы (образца): 28.04.2016, 10 ч. 00 мин.;

Дата и время доставки пробы (образца): 28.04.2016, 11 ч. 30 мин.;

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор № 227 от 27.07.2015г.;

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Жилфонд», Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, №1а;

Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина №3, с. Костино, Курманаевский район, Оренбургская область;

Код пробы (образца):

- 16. 3735. 2. Д.

Объем пробы (образца): 3,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная), пластиковая бутылка;

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012;

Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термоконтейнере с хл/элементами, термометром, при t +5°С;

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Врач по общей гигиене:

Зимина А.Н.

Шишкина Ю.Н.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Лошкарева Е.Ю.

Общее количество страниц 3: страница 1

|  |  |  |  | Кол пробы (образна): 1.216 3735.2.Д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ: |  |
| Регис трап. № | Определяемые | Результат | Гигиенический | Единицы измерения | НД на методы |
|  | показатели | исследования | норматив | (для граф 3.4) | исследования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | Обшее микробное число | 6 | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Термотолеран гные кол цфо рм н ые бактери 11 | не обнаружены | отсутствие ' | Число бак 1 ерий в 100 мл Число | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Колифаги | не обнаружены | отсутствие | бля ш кообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Исследование проводили

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Врач - бактериолог

Яковлева Л.В.

Фельдшер - лаборант

Манакова М.А.

Зав. отделением МБИ врач бактериолог:

Андреева Е.Е.

Общее количество 3 страниц 2страница

Лицо ответственное за оформление данного проюкола Манакова М.А.

к протоколу № 3735 Код образца (пробы): | 1,2.16.3735.2.Д

Отделение санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 28.04.2016 Дата окончания исследования: 11.05.2016

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований* | Норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | - запах | 0 | не более 2,0 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | - привкус | 0 | не более 2,0 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | - мутность | 0 | не более 2,6 | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | ГОСТ 3351-74 |
|  | - цветность | 1,3±0,4 | не более 20,0 | градусы(Сг-Со) | ГОСТ 31868-2012 |
|  | - водородный показатель | 7,52±0,20 | 6-9 | ед. pH | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
|  | - общая минерализация (сухой остаток) | 244,0±24,4 | не более 1000,0 | мг/л | ГОСТ 18164-72 |
|  | - жесткость общая | 3,7±0,6 | не более 7,0 | мгэкв/л | ГОСТ 31954-2012 |
|  | - окисляемость перманганатная | 1,80±0,54 | не более 5,0 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
|  | - ПАВ (поверхностно-активные вещества) | менее 0,025 | не более 0,5 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
|  | - фенольный индекс | менее 0,0005 | не более 0,25 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
|  | - нефтепродукты, суммарно | 0,011 ±0,005 | не более 0,1 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
|  | - аммиак (по азоту) | менее 0,1 | не более 2,0 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
|  | - нитриты (нитрит-ион) | 0,010±0,005 | не более 3,0 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
|  | - нитраты (по NO3) | 2,56±0,38 | не более 45,0 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
|  | - железо (Fe,суммарно) | менее 0,1 | не более 0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
|  | - марганец (Мп, суммарно) | менее 0,01 | не более 0,1 | мг/л | ГОСТ 4974-2014 |
|  | - молибден (Мо, суммарно) | менее 0,001 | не более 0,25 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - мышьяк (As, суммарно) | менее 0,005 | не более 0,05 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - полифосфаты (по Р04) | менее 0,01 | не более 3,5 | мг/л | ГОСТ 18309-2014 |
|  | - сульфаты ( S04 2') | 88,8±8,9 | не более 500,0 | мг/л | ГОСТ 31940-2012 |
|  | - хлориды (CL') | 30,0±4,5 | не более 350,0 | мг/л | ГОСТ 4245-72 |
|  | - фториды (F') | 0,35±0,05 | не более 1,2 | мг/л | ГОСТ 4386-89 |
|  | - хром (Сг3+) | менее 0,025 | не более 0,5 | мг/л | ИСО 9174 |
|  | - хром (Сг6+) | менее 0,025 | не более 0,05 | мг/л | ГОСТ 31956-2012 |
|  | - цианиды (CN~) | менее 0,01 | не более 0,035 | мг/л | ГОСТ 31863-2012 |
|  | - алюминий (А13+) | менее 0,04 | не более 0,5 | мг/л | ГОСТ 18165-2014 |
|  | - бор (В, суммарно) | менее 0,05 | не более 0,5 | мг/л | ГОСТ 31949-2012 |
|  | - ртуть (Hg, суммарно) | менее 0,0001 | не более 0,0005 | мг/л | МВИ ФР 1.34.2005.01727 |
|  | - медь (Си, суммарно) | 0,0070±0,0028 | не более 1,0 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - никель (Ni, суммарно) | 0,0017±0,0005 | не более 0,1 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | -цинк (Zn2+) | 0,084±0,021 | не более 5,0 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - свинец (РЬ, суммарно) | 0,0013±0,0005 | не более 0,03 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - кадмий (Cd, суммарно) | менее 0,0001 | не более 0,001 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - селен (Se, суммарно) | менее 0,0001 | не более 0,01 | мг/л | ГОСТ 19413-89 |
|  | - бериллий (Be2+) | менее 0,0001 | не более 0,0002 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - барий (Ва2+) | менее 0,01 | не более 0,1 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - гамма-ГХЦГ /линдан/ | менее 0,0001 | не более 0,002 | мг/л | ГОСТ 31858-2012 |
|  | - ДДТ, ДДД, ДДЭ /сумма изомеров/ | менее 0,0001 | не более 0,002 | мг/л | ГОСТ 31858-2012 |
|  | -2,4-Д | менее 0,0001 | не более 0,03 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.212-05 |

| Должность, Ф.И.О. |  |
| --- | --- |
| !Врач ОСГИ Климова Л. А. |  |
| Химик-эксперт Сорокина О. В. |  |
| Фельдшер-лаборант Кепина В. В. |  |
| Лаборант Безрукова Н. В. |  |

Руководитель подразделения:

заведующий - химик-эксперт. Торопчина И. Г

*± погрешность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области "

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU 0001 510401 от 20. 07. 12 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873 ИНН/КПП 5610086304/ 560302002 Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; тел.: (8-3532)77-29-23;факс:77-56-08;

E-Mail: fguz2005@mail.ru: Сайт: orenfbuz.ru Адрес, место нахождения лабораторий, телефон, факс, E-mail филиала: 461046 , Оренбургская область, г. Бузулук,

4 микрорайон, 1 Б;

Тел./факс:(8-35342)5-89-14; E-Mail: fbuz2012@mail.ru:

Ф 03-04-11-04-2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3734 ОТ «11» мая 2016г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая;

Пробы (образцы) направлены: Бузулукский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах»;

Дата и время отбора пробы (образца): 28.04.2016, 10 ч. 00 мин.;

Дата и время доставки пробы (образца): 28.04.2016, 11 ч. 30 мин.;

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор № 227 от 27.07.2015г.;

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Жилфонд», Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, №1а;

Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина №2, с. Костино, Курманаевский район, Оренбургская область;

Код пробы (образца):

# 16. 3734. 2. Д.

Объем пробы (образца): 3,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная), пластиковая бутылка;

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012;

Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термоконтейнере с хл/элементами, термометром, при t +5°С;

Код пробы (образца):!, 2.16.3734.2.Д.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ

| Регис трац. № | Определяемые показатели | Результат исследовш 1ия | I иг ионический норматив | Единицы измерения (для граф 3.4) | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | Общее микробное число | 7 | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | не обнар\жены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Коли фа ги | не обнаружены | отсутствие | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

| Исследования проводили: |
| --- |
| Должность | Ф.И.О. | / Подпись |
| Врач - бактериолог | Яковлева Л.В. |  |
| Фельдшер - лаборант | Манакова М.А. |  |
| Зав. отделение.\ | МБИ врач бактериолог: | Андреева Е.Е. |
|  | Общее количество страниц 3страница 2 |
| Лицо ответственное за оформление данного протокола Манакова М.А. |

к протоколу № 3734

санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 28.04.2016 Дата окончания исследования: 11.05.2016

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований* | Норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | - запах | 0 | не более 2,0 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | - привкус | 0 | не более 2,0 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | - мутность | 0 | не более 2,6 | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | ГОСТ 3351-74 |
|  | - цветность | 3,2±1,0 | не более 20,0 | градусы(Сг-Со) | ГОСТ 31868-2012 |
|  | - водородный показатель | 7,61±0,20 | 6-9 | ед. pH | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
|  | - общая минерализация (сухой остаток) | 950,0±95,0 | не более 1000,0 | мг/л | ГОСТ 18164-72 |
|  | - жесткость общая | 9,4±1,4 | не более 7,0 | мгэкв/л | ГОСТ 31954-2012 |
|  | - окисляемость перманганатная | 2,13±0,64 | не более 5,0 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
|  | - ПАВ (поверхностно-активные вещества) | менее 0,025 | не более 0,5 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
|  | - фенольный индекс | менее 0,0005 | не более 0,25 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
|  | - нефтепродукты, суммарно | 0,012±0,006 | не более 0,1 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
|  | - аммиак (по азфу) | 0,21 ±0,04 | не более 2,0 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
|  | - нитриты (нитрит-ион) | 0,013±0,006 | не более 3,0 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
|  | - нитраты ( по NO3) | 3,1±0,5 | не более 45,0 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
|  | - железо (Fe,суммарно) | 0,10±0,03 | не более 0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
|  | - марганец (Мп, суммарно) | менее 0,01 | не более 0,1 | мг/л | ГОСТ 4974-2014 |
|  | - молибден (Мо, суммарно) | менее 0,001 | не более 0,25 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - мышьяк (As, суммарно) | менее 0,005 | не более 0,05 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - полифосфаты (по Р04) | менее 0,01 | не более 3,5 | мг/л | ГОСТ 18309-2014 |
|  | - сульфаты ( S04 2') | 557,8±55,8 | не более 500,0 | мг/л | ГОСТ 31940-2012 |
|  | - хлориды (CL') | 149,5±22,4 | не более 350,0 | мг/л | ГОСТ 4245-72 |
|  | - фториды (F') | 0,40±0,06 | не более 1,2 | мг/л | ГОСТ 4386-89 |
|  | - хром (Сг3+) | менее 0,025 | не более 0,5 | мг/л | ИСО 9174 |
|  | - хром (Сг6+) | менее 0,025 | не более 0,05 | мг/л | ГОСТ 31956-2012 |
|  | - цианиды (CN~) | менее 0,01 | не более 0,035 | мг/л | ГОСТ 31863-2012 |
|  | - алюминий (А13+) | менее 0,04 | не более 0,5 | мг/л | ГОСТ 18165-2014 |
|  | - бор (В, суммарно) | менее 0,05 | не более 0,5 | мг/л | ГОСТ 31949-2012 |
|  | - ртуть (Hg, суммарно) | менее 0,0001 | не более 0,0005 | мг/л | МВИФР 1.34.2005.01727 |
|  | - медь (Си, суммарно) | 0,0061 ±0,0024 | не более 1,0 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - никель (Ni, суммарно) | 0,0016±0,0005 | не более 0,1 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | -- цинк (Zn2+) | 0,088±0,022 | не более 5,0 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - свинец (РЬ, суммарно) | 0,0015±0,0006 | не более 0,03 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - кадмий (Cd, суммарно) | менее 0,0001 | не более 0,001 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - селен (Se, суммарно) | менее 0,0001 | не более 0,01 | мг/л | ГОСТ 19413-89 |
|  | - бериллий (Be 2+) | менее 0,0001 | не более 0,0002 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - барий (Ва2+) | менее 0,01 | не более 0,1 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
|  | - гамма-ГХЦГ /линдан/ | менее 0,0001 | не более 0,002 | мг/л | ГОСТ 31858-2012 |
|  | - ДДТ, ДДД, ДДЭ /сумма изомеров/ | менее 0,0001 | не более 0,002 | мг/л | ГОСТ 31858-2012 |
|  | -2,4-Д | менее 0,0001 | не более 0,03 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.212-05 |

| Должность, Ф.И.О. |  |
| --- | --- |
| Врач ОСГИ Климова Л. А. |  |
| Химик-эксперт Сорокина О. В. |  |
| Фельдшер-лаборант Кепина В. В. |  |
| Лаборант Безрукова Н. В. |  |

Руководитель подразделения:

заведующий - химик-эксперт. Торопчина И. Г

*± погрешность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Страница3

Отделение санитарно-гигиенических исследований

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области "

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке,

Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность,
связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.2inK72 от20.05.2016
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873 ИНН/КПП 5610086304/ 560302002

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; тел.: (8-3532)77-29-23;факс:77-56-08;

E-Mail: fguz2005@mail.ru: Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, место нахождения лабораторий, телефон, факс, E-mail филиала: 461046 , Оренбургская область, г. Бузулук,

4 микрорайон, 1 Б;

Тел./факс:(8-35342)5-89-14; E-Mail: fbuz2012@mai 1.ru:

Наименование пробы (образца): Вода питьевая;

Пробы (образцы) направлены: Бузулукский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах»;

Дата и время отбора пробы (образца): 25.07.2016, 09 ч. 00 мин.;

Дата и время доставки пробы (образца): 25.07.2016, 12 ч. 00 мин.;

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор № 227 от 27.07.2015г.;

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Жилфонд», Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, №1а;

Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина №2, с. Костино, Курманаевский район, Оренбургская область;

Код пробы (образца):

Объем пробы (образца): 0,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012;

Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термоконтейнере с хл/элементами, термометром, при t +5°С;

Ф 03-04-11-04-2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7468 ОТ «29» июля 2016г.

2. 16. 7468. 2. Д.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Денисова Н.Н.

Лошкарева Е.Ю.

полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения ИЛЦ

Общее количество страниц 2: страница 1

Код пробы (образца): 2.16.7468.2.Д.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ:

'

| Рег № | Определяемые показатели | Результат исследов | Единицы измерения | Глинины ii тсрения | Нд на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (для граф 3.1) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 j | 6 |
| 51 | Общее микробное число | 0 | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК4.2.1018-01 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  |  |  |  | Число |  |
|  | Колифаги | не обнаружены | отсутствие | бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | исследования проводили: |  |  |  |  |
|  | Должность |  | Ф.И.О. | Подпись |
| Врач | бактериолог | Яковлева 1 В |  |  |  |
| Фель. | ииер лаборан! | Манакова М.А |  |  |  |

Зав. отделением МБИ врач бактериолог:

Андреева Е.Е.

Общее количество страниц 2страница2

Лицо ответственное за оформление данного протокола Манакова М.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учренедение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области " Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.2inK72 от 20.05.2016 (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873 ИНН/КПП 5610086304/ 560302002 Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; тел.: (8-3532)77-29-23;факс:77-56-08;

E-Mail : fguz2005@mail.ru: Сайт: orenfbuz.ru Адрес, место нахождения лабораторий, телефон, факс, E-mail филиала: 461046 , Оренбургская область, г. Бузулук,

4 микрорайон, 1 Б;

Тел./факс:(8-35342)5-89-14; E-Mail: fbuz2012@mail.ru:

Ф 03-04-11-04-2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7467 ОТ «29» июля 2016г.

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая;

Пробы (образцы) направлены: Бузулукский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах»;

Дата и время отбора пробы (образца): 25.07.2016, 09 ч. 00 мин.;

Дата и время доставки пробы (образца): 25.07.2016, 12 ч. 00 мин.;

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор № 227 от 27.07.2015г.; Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Жилфонд», Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, №1а;

Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина №1, с. Костино, Курманаевский район, Оренбургская область;

Код пробы (образца):

2. 16. 7467. 2. Д.

Объем пробы (образца): 0,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012;

Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термоконтейнере с хл/элементами, термометром, при t +5°С;

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Врач по общей гигиене:

Заместитель руководителя ИЛЦ по Бузулукскому филиалу

главный врач филиала:

апурина О.А.

енисова Н.Н.

Лошкарева Е.Ю.

*Результаты исследований распространяются на представленную пробу

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения ИЛЦ
Протокол составлен в 2-х экземплярах	Л^-,,	$■/]

Общее количество страниц 2: страница 1

Код пробы (образца): 2.16.7467.2.Д.

МИКРОБИОЛОГ ИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ:

Рег№

1

50

| Определяемые показатели | Результат гигиенический исследования норматив | Единицы измерения (для граф 3.4) | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 1 4 | 5 | 6 |
| Общее микробное число | 3 не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018 01 |
| Общие колиформные бактерии | не обнару жены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018 01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | не обнаружены | отсутствие | Число бляш кообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | МУК 4.2.1018 01 |

Исследование проводили

| Должность | Ф.И О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Врач бактериоло! | Яковлева Л.В. |  |
| Фельдшер лаборант | Манакова М.А. |  |

'5а». отделением МБИ врач бак терпело!

Андреева.ЕЕ

Общее количество страниц 2страница 2

Лицо ответственное за оформление данного протокола Манакова М.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

’’Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области " Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.2inK72 от 20.05.2016 (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873 ИНН/КПП 5610086304/ 560302002 Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; тел.: (8-3532)77-29-23;факс:77-56-08;

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru Адрес, место нахождения лабораторий, телефон, факс, E-mail филиала: 461046 , Оренбургская область, г. Бузулук,

4 микрорайон, 1 Б;

Тел./факс:(8-35342)5-89-14; E-Mail: fbuz2012@mail.ru:

Ф 03-04-11-04-2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7469 ОТ «29» июля 2016г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая;

Пробы (образцы) направлены: Бузулукский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах»;

Дата и время отбора пробы (образца): 25.07.2016, 09 ч. 00 мин.;

Дата и время доставки пробы (образца): 25.07.2016, 12 ч. 00 мин.;

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор № 227 от 27.07.2015г.; Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Жилфонд», Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, №1а; Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина №3, с. Ивановка, Курманаевский район, Оренбургская область;

Код пробы (образца):

2. 16. 7469. 2. Д.

Объем пробы (образца): 0,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012;

Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термоконтейнере с хл/элементами, термометром, при t +5°С;

пурина О.А.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Врач по общей гигиене:

Заместитель руководителя ИЛЦ по Бузулукскому

главный врач филиала:

♦Результаты исследований распространяются.на представленную пробу.'

Настоящий документ не может быть частичнадли полностью

Протокол составлен в 2^х экземплярах

Лошкарева Е.Ю.

Йен (скопирован или перепечатан) без разрешения ИЛЦ

Общее количество страниц 2: страница 1

Код пробы (образца): 2.16.7469.2.Д.

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ: |
| --- |
| Рег № | Определяемые показатели | Результат исследования | гигиенический норматив | единицы измерения (для граф 3.4) | НД на методы исследования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | Общее микробное число | 0 | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Термотолерангиые колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Колифаги _ | не обнаружены | отсутствие | Число бляш кообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Исследование проводили

Должность

Врач бактериолог Фельдшер лаборант

Яковлева Л.В. Манакова М.А

Зав. отделением МБИ врач бактериолог:

Андреева Е.Е.

Общее количество страниц страница

Лицо ответственное за оформление данного о протокола Манакова М.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области "

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.2inK72 от 20.05.2016 (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873 ИНН/КПП 5610086304/ 560302002 Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; тел.: (8-3532)77-29-23;факс:77-56-08;

E-Mail: fgu72005@mail.ru: Сайт: orenfbuz.ru Адрес, место нахождения лабораторий, телефон, факс, E-mail филиала: 461046 , Оренбургская область, г. Бузулук,

4 микрорайон, 1 Б;

Тел./факс:(8-35342)5-89-14; E-Mail: fbuz2012@mail.ru:

Ф 03-04-11-04-2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 9789 ОТ «26» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая;

Пробы (образцы) направлены: Бузулукский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах»;

Дата и время отбора пробы (образца): 21.09.2016, 08 ч. 40 мин.;

Дата и время доставки пробы (образца): 21.09.2016, 17 ч. 00 мин.;

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор № 236 от 28.07.2016г.;

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Жилфонд», Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, №1а;

Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина №2, с. Костино, Курманаевский район, Оренбургская область;

Код пробы (образца):

2. 16. 9789. 2. Д.

Объем пробы (образца): 0,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-12;

Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термоконтейнере с хл/элементами, термометром, при t +5°С;

/О

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

брач по общей гигиене:

Заместитель руководителя ИЛЦ по

главный врач филиала:

*Результаты исследований распространя

Настоящий документ не может быть ча

Протокол составлен в 2^х экземплярах

Чапурина О.А.

_Денисова Н.Н.

Лошкарева Е.Ю.

веден (скопирован или перепечатан) без разрешения ИЛЦ

Общее количество страниц 2: страница 1

Код пробы (образца): 2.16.9789.2.Д.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ:

| Регист рац. № | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 73 | Общее микробное число | 9 | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | термотолерантные кол!*формные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Колифаги | не обнаружены | отсутствие | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Исследования проводили:

Должность

Врач - бактериолог Фельдшер - лаборант

Ф.И.О.

Подпись

Яковлева Л.В. Манакова М.А.

Зав. отделением МБИ врач бактериолог:

Андреева Е.Е.

Общее количество страниц 2 страница 2

Лицо ответственное за оформление данного протокола Манакова М.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области "

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001 JI.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.2inK72 от 20.05.2016 (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873 ИНН/КПП 5610086304/ 560302002 Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; тел.: (8-3532)77-29-23;факс:77-56-08;

E-Mail: fguz2005@mail.ru: Сайт: orenfbuz.ru Адрес, место нахождения лабораторий, телефон, факс, E-mail филиала: 461046 , Оренбургская область, г. Бузулук,

4 микрорайон, 1 Б;

Тел./факс:(8-35342)5-89-14; E-Mail: fbuz2012@mail.ru:

Ф 03-04-11-04-2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 9790 ОТ «26» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая;

Пробы (образцы) направлены: Бузулукский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах»;

Дата и время отбора пробы (образца): 21.09.2016, 08 ч. 40 мин.;

Дата и время доставки пробы (образца): 21.09.2016, 17 ч. 00 мин.;

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор № 236 от 28.07.2016г.;

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Жилфонд», Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, №1а;

Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина №3, с. Костино, Курманаевский район, Оренбургская область;

Код пробы (образца):

2. 16. 9790. 2. Д.

Объем пробы (образца): 0,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-12;

Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термоконтейнере с хл/элементами, термометром, при t +5°С;

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

/Врач по общей гигиене:

Заместитель

главный врач

*Результаты исследований распростр;

Настоящий документ не может быть ча<

Протокол составлен в 2^х экземплярах

руководителя ИЛЦ по 'Бузулукскому .филиалу -

ЧапуринаО.А. ДенисоваН.Н.

Лошкарева Е.Ю.

эизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения ИЛЦ

Общее количество страниц 2: страница 1

Код пробы (образца): 2.16.9790.2.Д.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ:

| Регист рац. № | Определяемые показатели | Результат исследования | Г игиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
| 74 | Общее микробное число | 10 | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Колифаги | не обнаружены | отсутствие | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Общее количество страниц / страница ^

Лицо ответственное за оформление данного протокола Манакова М.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области "

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах"

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.2inK72 от 20.05.2016 (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 95660087, ОГРН 1055610010873 ИНН/КПП 5610086304/ 560302002 Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; тел.: (8-3532)77-29-23;факс:77-56-08;

E-Mail: fguz2005@mail.ru: Сайт: orenfbuz.ru Адрес, место нахождения лабораторий, телефон, факс, E-mail филиала: 461046 , Оренбургская область, г. Бузулук,

4 микрорайон, 1 Б;

Тел./факс:(8-35342)5-89-14; E-Mail: fbuz2012@mail.ru:

Ф 03-04-11-04-2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 9791 ОТ «26» сентября 2016г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая;

Пробы (образцы) направлены: Бузулукский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г. Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах»;

Дата и время отбора пробы (образца): 21.09.2016, 08 ч. 40 мин.;

Дата и время доставки пробы (образца): 21.09.2016, 17 ч. 00 мин.;

Цель отбора: производственно-лабораторный контроль, договор № 236 от 28.07.2016г.;

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Жилфонд», Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, №1а;

Объект, где производился отбор пробы (образца): в/к, ул. Солдатова №1, с. Костино, Курманаевский район, Оренбургская область;

Код пробы (образца):

2. 16. 9791. 2. Д.

Объем пробы (образца): 0,5л.;

Тара, упаковка: стеклянная (стерильная) бутылка;

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14; Условия транспортировки: автотранспорт;

Условия хранения: в термоконтейнере с хл/элементами, термометром, при t +5°С;

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

рач по общей гигиене:

Заместитель руководителя

главный врач филиала:

ЧапуринаО.А. Денисова Н.Н.

Лошкарева Е.Ю.

•Результаты исследований распространяются на лредставлённую пробу

Настоящий документ не может быть частично Или полйостью'воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Общее количество страниц 2: страница 1

Код пробы (образца): 2.16.9791.2.Д.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ:

| Регист рац. № | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75 | Общее микробное число | 12 | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствие | Число бактерий в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | Колифаги | не обнаружены | отсутствие | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Исследования проводили:

Зав. отделением МБИ врач бактериолог:

Андреева Е.Е.

Общее количество страниц j страница

Лицо ответственное за оформление данного протокола Манакова М.А.

\\

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области») Филиал ФБУЗ «Цент гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в г.Бузулуке, Бузулукском, Грачёвском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах» Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU. 710040 от 25.05.2015г. в национальной системе

ОКП095660087, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560302002
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, д.48,

тел.(3532)772923, факс(3532)775608
E-mail: fbuz2005@mail.ru: Сайт: orenfbbz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461046, г. Бузулук, 4 микрорайон, д. -1-Б, тел. (35342)5-76-98,

факс (35342)5-89-14, E-mail: fbuz2012@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРТИЗЫ

лабораторный контроль. договор № 227 от 27.07.2015г.

- Цель санитарно-эпидемиологической экспертизы установление соответствия (несоответствия) нормативным документам лабораторных исследований воды питьевой

Скважина, НГЧ № 1, с. Курманаевка, Курманаевский район, Оренбургской области

Вода питьевая (2Л6.7452.2.Д).

Проведены лабораторные исследования воды питьевой на микробиологические исследования (общие колиформные бактерии. термотолерантные колиформные бактерии. колисЬаги и общее микробное число).

Результаты проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нейтрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

аккредитации

«01» 08.2016г.
№_03-01/2786 16-24

| илиала

№ 56.ФБУ3.04.01-07.2016-0914

«29» июля 2016 г.

- Объект санитарно - эпидемиологической экспертизы: результаты лабораторных исследований воды питьевой ООО «Жилфонд»

- Юридический адрес: Оренбургская область, с. Курманаевка, ул. Крестьянская. № 1а

- Представлены документы: протоколы лабораторных исследований ММ 7452, 7453. 7454. 7455. 7456. 7457. 7458. 7459. 7460, 7461 7462. 7463. 7464 7465. 7466. 7467. 7468. 7469. 7470 от 29.07.2016г.

- Основание для санитарно - эпидемиологической экспертизы: производственно -

- Дополнительные сведения: -

- Оценка результатов исследований:

Страница 1 из 7

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения».

Скважина №1. с. Ромашкино, Курманаевский район, Оренбургской области
Вода питьевая (2.16.7463.2.Д).

Проведены лабораторные исследования воды питьевой на микробиологические
исследования (общие колиформные бактерии. термотолерантные колиформные бактерии.
колифаги и общее микробное число)

Результаты проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды нейтрализованных систем питьевого	водоснабжения. Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения».

Скважина №2. с. Ромашкино, Курманаевский район, Оренбургской области
Вода питьевая (2.16.7464.2.Д).

Проведены лабораторные исследования воды питьевой на микробиологические
исследования (общие колиформные бактерии. термотолерантные колиформные бактерии.
колифаги и общее микробное число)

Результаты проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01	«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды нейтрализованных систем питьевого	водоснабжения. Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения».

Скважина №3, с. Ромашкино, Курманаевский район, Оренбургской области
Вода питьевая (2.16.7465.2.Д).

Проведены лабораторные исследования воды питьевой на микробиологические
исследования (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии,
колифаги и общее микробное число)

Результаты проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01	«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды нейтрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения».

в/к, ул. Степная, №20 с. Ромашкино, Курманаевский район. Оренбургской
области

Вода питьевая (2.16.7466.2.Д).

Проведены лабораторные исследования воды питьевой на микробиологические
исследования (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии,
колифаги и общее микробное число)

Результаты проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды нейтрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения».

Скважина №1, с. Костино, Курманаевский район. Оренбургской области
Вода питьевая (2.16.7467.2.Д).

Проведены лабораторные исследования воды питьевой на микробиологические
исследования (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии,
колифаги и общее микробное число)

Результаты проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды нейтрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества. Гигиеничесше требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения».

Скважина №2, с. Костино, Курманаевский район, Оренбургской области Вода питьевая (2.16.7468.2.Д).

Проведены лабораторные исследования воды питьевой на микробиологические исследования (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и общее микробное число)

Результаты проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Скважина №3, с. Ивановка, Курманаевский район, Оренбургской области Вода питьевая (2.16.7469.2.Д).

Проведены лабораторные исследования воды питьевой на микробиологические исследования (общие колиформные бактерии. термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и общее микробное число)

Результаты проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

в/к, ул. Солдатова №44, с. Ивановка, Курманаевский район, Оренбургской области

Вода питьевая (2.16.7470.2.Д).

Проведены лабораторные исследования воды питьевой на микробиологические исследования (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и общее микробное число)

Результаты проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01	«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».